| Перечень |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 квартал 2016 г. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| аварийных отключений в электрических сетях ЗАО «НадымЭнергоСбыт» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Дата | Время |  | РУ 6 | РУ 0,4 | Фидер |  | Комут. аппарат | РЗиА | I к.з. А | Причина отключения | Мероприятия по устранению |
|  |  | Откл. | Вкл. |  |  | Яч. № | наименование |  |  |  |  |  |
| 1 | 28.08.2016-29.08.2016 | 11.02 | 18.05 | ЦРП МУП НГЭС |  | Яч. 254 |  | В-6 |  |  | Повреждение опоры №5, со стороны смежной ТСО | Восстановление ВЛ-6 кВ Замена поврежденной опоры |